科室产品需求登记
	需求科室
	淋巴外科

	登记人
	丁一
	登记时间
	2026年8月21日

	产品名称
	荧光显微镜 

	用途
	开展淋巴水肿的显微外科治疗

	需求功能
	可快速呈现血流中荧光信号先后出现的顺序，直观获取整个荧光造影过程中的相对荧光强度水平便于找到高通量血管，可直观呈现血管造影过程荧光强度的增加。

具有一键自动平衡功能，支架和光学系统平衡调节无需分步，可在一体化触摸控制屏触屏操作整机一次自动平衡；镜体内置原厂4K-3D超高清影像链（3840*2160），摄像系统与分光器一体化无需外接分光器和视频适配器；
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