科室产品需求登记
	需求科室
	中心血库

	登记人
	张珍
	登记时间
	2026年8月21日

	产品名称
	血液辐照仪

	用途
	灭活血液中具有免疫活性的淋巴细胞，从而预防输血相关性移植物抗宿主病的发生，提高输血的安全性

	需求功能
	1、适用于采供血机构或医院对袋装血液和血液制品进行血液辐照

2、具有门联锁装置：辐照仓门打开时，自动切断X射线球管电源；设备安全门锁未完全关闭时，不能启动X射线

3、具备安全性检测器，可实时显示外界剂量率，超过阈值自动报警

	其他
	


